Załącznik nr 1 do oferty

PRZEDMIAR ROBÓT

- ul. Armii Krajowej - kanalizacja deszczowa DN 300 długość 322 mb

| Lp | Podstawa | Opis robót. Wyliczenie ilości | Jm | Ilość | Cena(zł) | Wartość(zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR 4-05 110101 | Czyszczenie kanału DN 300 metodą hydrodynamiczną | mb | 322 |  |  |
| 2. | KNR 4-05 110101 | Mechaniczne czyszczenie studni rewizyjnych | szt | 11 |  |  |
| 3. | kalkul. indyw. | Frezowanie narostów, nacieków i wystających części przykanalików w kanale DN 300 | m-g | 17 |  |  |
| 4. | KNNR 401-01-08-06-00 | Wywóz osadów z kanału samochodem samowyładowczym na od. 20 km wraz z kosztami składowania | m3 | 13 |  |  |
| 5. | kalkul. indyw. | Przedwykonawcza inspekcja kanału DN 300 kamerą TV | mb | 322 |  |  |
| 6. | kalkul. indyw. | Renowacja kanału o średnicy DN 300 metodą długiego rękawa epoksydowego - 2 - komponentowego (żywica + utwardzacz) | mb | 322 |  |  |
| 7. | kalkul. indyw. | Powykonawcza inspekcja kanału DN 300 kamerą TV | mb | 322 |  |  |
| 8. | kalkul. indyw. | Otwarcie przykanalików DN 200 włączonych bezpośrednio w kanał | szt | 2 |  |  |
| 9. | kalkul. indyw. | Montaż kształtek pakero-kapeluszowych | szt | 2 |  |  |

- ul. Armii Krajowej - kanalizacja deszczowa DN 400 długość 161 mb

| Lp | Podstawa | Opis robót. Wyliczenie ilości | Jm | Ilość | Cena(zł) | Wartość(zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR 4-05 110101 | Czyszczenie kanału DN 350 metodą hydrodynamiczną | mb | 161 |  |  |
| 2. | KNR 4-05 110101 | Mechaniczne czyszczenie studni rewizyjnych | szt | 3 |  |  |
| 3. | kalkul. indyw. | Frezowanie narostów, nacieków i wystających części przykanalików w kanale DN 350 | m-g | 10 |  |  |
| 4. | KNNR 401-01-08-06-00 | Wywóz osadów z kanału samochodem samowyładowczym na od. 20 km wraz z kosztami składowania | m3 | 9 |  |  |
| 5. | kalkul. indyw. | Przedwykonawcza inspekcja kanału DN 350 kamerą TV | mb | 161 |  |  |
| 6. | kalkul. indyw. | Renowacja kanału o średnicy DN 350 metodą długiego rękawa epoksydowego - 2 - komponentowego (żywica + utwardzacz) | mb | 161 |  |  |
| 7. | kalkul. indyw. | Powykonawcza inspekcja kanału DN 350 kamerą TV | mb | 161 |  |  |

- ul. Armii Krajowej - kanalizacja desczowa DN 500 długość 179 mb

| Lp | Podstawa | Opis robót. Wyliczenie ilości | Jm | Ilość | Cena(zł) | Wartość(zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR 4-05 110101 | Czyszczenie kanału DN 500 metodą hydrodynamiczną | mb | 179 |  |  |
| 2. | KNR 4-05 110101 | Mechaniczne czyszczenie studni rewizyjnych | szt | 5 |  |  |
| 3. | kalkul. indyw. | Frezowanie narostów, nacieków i wystających części przykanalików w kanale DN 500 | m-g | 13 |  |  |
| 4. | KNNR 401-01-08-06-00 | Wywóz osadów z kanału samochodem samowyładowczym na od. 20 km wraz z kosztami składowania | m3 | 12 |  |  |
| 5. | kalkul. indyw. | Przedwykonawcza inspekcja kanału DN 500 kamerą TV | mb | 179 |  |  |
| 6. | kalkul. indyw. | Renowacja kanału o średnicy DN 500 metodą długiego rękawa epoksydowego - 2 - komponentowego (żywica + utwardzacz) | mb | 179 |  |  |
| 7. | kalkul. indyw. | Powykonawcza inspekcja kanału DN 500 kamerą TV | mb | 179 |  |  |

| Suma netto |  |
| --- | --- |
| Suma brutto |  |

....................................................                			.............................................................................

pieczęć firmowa                      			(data, podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym